## SFMR
Tettbebyggelsesid | Kommunenavn | SUM BOF 5 (pe) | Kommentar | Tettbebyggelser som er sammenkoblet
| Kristiansund kommune | 30000 | Beregnet etter NS i søknad
| Molde kommune | 52800 | Beregnet etter NS i søknad
| Ålesund kommune | 90000 | Det som var omsøkt i tillatelsen | Er samme tettbebyggelse som Sula kommune
| Sula kommune | 10000 | Dette er et anslått tall, de har ikke gjort PE beregning | Samme tettbebyggelse som Ålesund kommune (sentrum)

## SFRO
Tettbebyggelsesid | Kommunenavn | SUM BOF 5 (pe) | Kommentar | Tettbebyggelser som er sammenkoblet
11-015- Stavanger/Sandnes | Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola og Gjesdal | 380000 | Median PE iht. til årsrapportering 2020 for Sentralrenseanlegget Nord-Jæren, med utslipp til sjø.
11-012- Kleppe/Verdalen | Klepp | 18300 | Gjennomsnittlig PE iht. til årsrapportering 2020 for Bore renseanlegg, med utslipp til sjø.
11-011- Bryne | Time og Hå | 64000 | Gjennomsnittlig PE iht. til årsrapportering 2020 for Vik renseanlegg, med utslipp til sjø.
11-008- Nærbø | Hå | 20000 | Gjennomsnittlig PE iht. til årsrapportering 2020 for Nærbø renseanlegg, med utslipp til sjø.
11-007– Varhaug | Hå | 110000 | Gjennomsnittlig PE iht. til årsrapportering 2020 for Grødaland renseanlegg til sjø.
11-001- Egersund | Eigersund | 30000 | Beregnet gjennomsnittlig PE i 2020 til Hestnes renseanlegg, med utslipp til sjø.
11-028- Åkrehamn | Karmøy | 0 | Åkrehamn renseanlegg er under etablering. Utslipp planlagt til sjø.
11-003- Haugesund | Haugesund og Karmøy | 30000 | Beregnet gjennomsnittlig PE i 2020 til Årabrot renseanlegg, med utslipp til sjø.

## SFVL
Tettbebyggelsesid | Kommunenavn | SUM BOF 5 (pe) | Kommentar | Tettbebyggelser som er sammenkoblet
12-061-Søre Askøy | Askøy | 39395 | Opplysingar i samsvar med utsleppssøknad 2020 om dagens tilførslar
12-080-Myrkdalen | Voss | 1334 | Hyttefelt. Tal i samsvar med eigenkontrollrapport 2020, basert på målte verdiar inn på anlegget den veka det var høgast belastning.
12-040-Vossevangen | Voss | 17000 | I samsvar med eigenkontrollrapport 2020, teoretisk utrekna av kommunen.
12-081-Seljestad | Ullensvang | 472 | I samsvar med eigenkontrollrapport 2020. Vi trur talet er utrekna med ein faktor 2 etter NS-standard
12-082-Håra | Ullensvang | 442 | I samsvar med eigenkontrollrapport 2020. Vi trur talet er utrekna med ein faktor 2 etter NS-standard
12-041-Øystese-Nordheimsund | Kvam | 10124 | I samsvar med eigenkontrollrapport 2020. Utrekna på bakgrunn av tilknytning (antall fastbuande og hytter), stor andel hytter. Består av nye Notaneset og Laupsa RA.
12-083-Sysendalen hytteområde | Eidfjord | 4994 | I samsvar med eigenkontrollrapport 2020. Vi kjenner ikkje kva metode som er nytta då anlegget hittil har vore regulert etter kapittel 13.
14-026-Førde | Sunnfjord | 33797 | I samsvar med eigenkontrollrapport 2020. Tal basert på måledata inn til anlegg den veka med høgast målt tilførsel.
12-046-Osøyro | Bjørnafjorden | 16011 | I samsvar med eigenkontrollrapport 2020. OHARA: 13665, utrekna frå høgaste målte døgntilførsel og døgnvassmengde. Inkluderer også Tøkjesundet (103), Halhjem (1914), Solstrandfjæra (178) og Solstrand fjordhotell (151). For dei små anlegga svarar oppgitt tal til tal tilknytte.
12-001-Bergen | Bergen | 479493 | I samsvar med eigenkontrollrapportar for alle anlegg i 2020. Nytta gjennomsnittdøgnverdi for dei store anlegga og ganga med 2. Tala for dei små anlegg tilsvarar tal tilknytte.
12-005-Indre Arna | Bergen | 12736 | I samsvar med eigenkontrollrapport for alle anlegg 2020. Nytta gjennomsnittdøgnverdi for dei store anlegga og ganga med 2. Tala for dei små anlegga tilsvarar tal tilknytte.
12-019-Leirvik | Stord | 29435 | I samsvar med eigenkontrollrapport for alle anlegg 2020, tal tilknytte multiplisert med 1,5. Eit av anlegga har målingar, og der er tilførselsmålingane nytta i utrekninga.
14-001-Florø | Kinn | 14489 | I samsvar med eigenkontrollrapport for alle anlegg 2020, teoretisk utrekna basert på tilknyting, multiplisert med faktor 1,5.
14-041-Byrkjelo | Gloppen | 7500 | I samsvar med eigenkontrollrapport 2020. Vi trur talet er utrekna basert på måledata og ein faktor på 2,5 i samsvar med NS-standard. Anlegget har eit stort næringsmiddelpåslepp.

## SFAG
Tettbebyggelsesid | Kommunenavn | SUM BOF 5 (pe) | Kommentar | Tettbebyggelser som er sammenkoblet
09-005-Arendal | Arendal | 60885 | Tilført mengde BOF beregnet av Forurensning for 2020
09-012-Birkeland | Birkenes | 3396 | Tilført mengde BOF beregnet av Forurensning for 2020
09-015-Byglandsfjord | Bygland | 1738 | Tilført mengde BOF beregnet av Forurensning for 2020
09-017-Hovden | Bykle | 12208 | NS 9426 metode 3
09-014-Evje | Evje og Hornnes | 2360 | Tilført mengde BOF beregnet av Forurensning for 2020
10-008-Flekkefjord | Flekkefjord | 6709 | Tilført mengde BOF beregnet av Forurensning for 2020
10-006-Farsund | Farsund | 12055 | Tilført mengde BOF beregnet av Forurensning for 2020
09-010-Blakstad | Froland | 4423 | Tilført mengde BOF beregnet av Forurensning for 2020
09-002-Grimstad | Grimstad | 31285 | Tilført mengde BOF beregnet av Forurensning for 2020
10-002-Kristiansand | Kristiansand | 35043 | NS 9426 metode 3, Bredalsholmen renseanlegg
10-010-Søgne | Kristiansand | 15820 | NS 9426 metode 3
10-002-Kristiansand | Kristiansand | 91822 | NS 9426 metode 3, Odderøya Renseanlegg
09-011-Lillesand | Lillesand | 12953 | Tilført mengde BOF beregnet av Forurensning for 2020
10-005-Mandal | Lindenes | 18970 | NS 9426 metode 3, men enkelte mangler
10-018-Sinnes | Sirdal | 8970 | NS 9426 metode 3
09-018-Brokke | Valle | 1050 | Kapasitet over 2000 pe, i prosess med å bli akkreditert

## SFIN
Tettbebyggelsesid | Kommunenavn | SUM BOF 5 (pe) | Kommentar | Tettbebyggelser som er sammenkoblet
04-025- Alvdal | Alvdal | 9058 | Pe oppgitt som maksuke i 2010, jf. tillatelsen fra 2014
05-032- Aurdal | Nord-Aurdal | 5900 | Ramme i tillatelsen fra 2007
05-036- Beitostølen | Øystre Slidre | 8500 | Pe oppgitt som maksuke i 2007, gjennomsnittsbelastning er 3000 pe | Beito renseanlegg mottar noe avløpsvann fra Vang kommune
05-038- Bjorli | Lesja | 3000 | Ramme i tillatelsen fra 2007. Bjorli RA mottar i perioder opp mot 4500 pe som følge av stor tilknytning av fritidsbebyggelse
05-028- Brandbu | Gran | 10500 | Ramme i tillatelsen fra 2007
05-022- Raufoss | Vestre Toten | 14500 | Ramme i tillatelsen fra 2007
04-019- Rena | Åmot | 13200 | Tettbebyggelsen har to anlegg; Camp Rødsmoen (6000 pe) og Rena rensepark (7200 pe). Pe oppgitt som maksuke med begge anlegg i drift. Camp Rødsmoen-anlegget er kun i bruk ved militærøvelser . Jf. tillatelser fra 2018 og 2014
05-030- Dokka | Nordre Land | 6000 | Ramme i tillatelsen fra 2007
05-003- Dombås | Dovre | 2800 | Ramme i tillatelsen fra 2007
05-004- Dovre | Dovre | 2750 | Ramme i tillatelsen fra 2007
04-016- Elverum | Elverum | 45000 | Pe oppgitt som estimert maksuke i 2020
05-033- Fagernes | Nord-Aurdal | 6000 | Ramme i tillatelsen fra 2007 | Fagernes og Leira
04-014- Flisa | Åsnes | 10000 | Ramme i tillatelsen fra 2014
05-006- Fossbergom | Lom | 3000 | Ramme i tillatelsen fra 2006
05-015- Hundorp | Ringebu | 19100 | Estimert belastning i 2030, jf. tillatelsen fra 2021 | Frya tettbebyggelse. Når alt avløp er koblet til vil anlegget motta avløpsvann fra Ringebu, Harpefoss, Hundorp, Frya industriområde, Venabygdsfjellet og Vinstra
05-014- Fåvang | Ringebu | 8500 | Ramme i tillatelsen fra 2007
04-005- Hamar | Stange | 271000 | "HIAS". Estimert belastning i 2020, jf. tillatelsen fra 2016. | HIAS tilføres avløpsvann fra Hamar, Løten, Stange og Ringsaker
05-029- Hov | Søndre Land | 3700 | Ramme i tillatelsen fra 2007
04-018- Innbygda | Trysil | 27000 | Pe oppgitt som maksuke i 2010, jf. tillatelsen fra 2014
05-018- Kapp | Østre Toten | 2800 | Ramme i tillatelsen fra 2007
04-012- Kirkenær | Grue | 4125 | Ramme i tillatelsen fra 2016
04-001- Kongsvinger | Kongsvinger | 17500 | Ramme i tillatelsen fra 2016
05-017- Lena | Østre Toten | 4150 | Ramme i tillatelsen fra 2007
05-037- Lesja | Lesja | 3000 | Ramme i tillatelsen fra 2007
05-001- Lillehammer | Lillehammer | 70000 | Ramme i tillatelsen fra 2007 | Lillehammer, Gausdal, Øyer/Tretten (delvis overføring), Sjusjøen (liten del)
04-011- Magnor | Eidskog | 2700 | Ramme i tillatelsen fra 2016
04-002- Moelv | Ringsaker | 19091 | Pe oppgitt som estimert maksuke i 2020, jf. tillatelse fra 2016 | Moelv RA mottar avløpsvann fra Moelv by, Sjusjøen og små tettbebyggelser på strekningen Sjusjøen-Moelv
04-028- Nes | Ringsaker | 2538 | Pe oppgitt som estimert maksuke i 2021, jf. tillatelse fra 2016
05-011- Otta | Sel | 10000 | Ramme i tillatelsen fra 2007
05-002- Gjøvik | Gjøvik | 45000 | Estimert belastning i 2030, jf. tillatelsen fra 2021 | Rambekk RA mottar avløpsvann fra Gjøvik og Biri
05-013- Ringebu | Ringebu | 3200 | Ramme i tillatelsen fra 2007
05-034- Røn | Vestre Slidre | 2500 | Ramme i tillatelse fra 2007, men Røn RA tilføres vesentlig mindre enn 2000 pe i dag, bør tilbakeføres til kommunal forurensningsmyndighet
04-008- Sand | Nord-Odal | 4300 | Ramme i tillatelsen fra 2016
04-009- Skarnes | Sør-Odal | 4850 | Belastning i 2013, jf. tillatelsen fra 2014
04-010- Skotterud | Eidskog | 3060 | Pe oppgitt som maksuke, jf. tillatelsen fra 2016
05-020- Skreia | Østre Toten | 20300 | Estimert belastning i 2030 inkludert Lena og Kolbu, jf. tillatelsen fra 2021 | Skreia RA skal motta avløpet fra Lena og Kolbu når disse renseanleggene legges ned
04-023- Tolga | Tolga | 7336 | Pe oppgitt som maksuke i 2014, jf. tillatelsen fra 2016
05-016- Tretten | Øyer | 2200 | Ramme i tillatelsen fra 2007. Avløpet skal overføres til Lillehammer RA
04-024- Tynset | Tynset | 14400 | Pe oppgitt som maksuke i 2010, jf. tillatelsen fra 2014
05-039- Vasetområdet | Vestre Slidre | 2600 | Pe oppgitt som estimert belastning i 2020, jf. tillatelse fra 2009.Vaset RA er overbelastet i perioder pga. stor andel fritidsbebyggelse
05-009- Vinstra | Nord-Fron | 5300 | Ramme i tillatelsen fra 2007. Avløpet skal overføres til Frya RA etterhvert
05-007- Vågåmo | Vågå | 3400 | Ramme i tillatelsen fra 2007
04-015- Våler | Våler i Innlandet | 7500 | Pe oppgitt som estimert maksuke i 2020, jf. tillatelse fra 2014

## SFNO
Tettbebyggelsesid | Kommunenavn | SUM BOF 5 (pe) | Kommentar | Tettbebyggelser som er sammenkoblet
0
18-003-Bodø | Bodø | 60000 |  | 1
18-005-Narvik | Narvik | 12500 |  | 1
18-018-Mosjøen | Vefsn | 15500 |  | 1
18-027-Mo i Rana | Rana | 20000 |  | 1

## SFOV
Tettbebyggelsesid | Kommunenavn | SUM BOF 5 (pe) | Kommentar | Tettbebyggelser som er sammenkoblet
06-035-Vegglifjell | Rollag | 2000 | Vet det er over 2000 pe, men kommunen har ikke enda klart å finne nøyaktig sum. Dette er tettbebyggelsen Nordre Vegglifjell.
06-016-Geilo | Hol | 14667
06-033-Ustaoset | Hol | 3176
Holsåsen | Hol | 3102 | Holsåsen er en av tillfellene der det ikke eksisterer en tettbebyggelse i Forurensning etter SSB sin definisjon.
06-001-Drammen | Asker | 6947 |  | Tettbebyggelse Drammen, Røyken og Hyggen i Asker Kommune
06-034-Golsfjellet | Gol | 4000
06-012-Hemsedal | Hemsedal | 6100
07-009-Svelvik | Drammen | 7924
06-001-Drammen | Drammen | 102996 |  | Muusøya Ra, Mjøndalen RA og Solumstrand RA

## SFTF
Tettbebyggelsesid | Kommunenavn | SUM BOF 5 (pe) | Kommentar | Tettbebyggelser som er sammenkoblet
675,676, 677 | Tromsø | 115321 | Tettbebyggelsene kan ikke avgrenses her da avløpsvann til det enkelte anlegg krysser grensene mellom dem - sjøresipient. | 675,676, 677
679 | Harstad | 30000 | Tall fra Egenrapport for 2020 -sjøresipient
612 | Bardu | 3500 | Stort sprik mellom innmeldt belastning og den beregnet av Forurensning - Ferskvannsresipient.
614 | Målselv | 3000 | Tall fra Egenrapport for 2020 - Ferskvannsresipient
615 | Målselv | 6600 | Tall fra Egenrapport for 2020 - Ferskvannsresipient
639 | Hammerfest | 8041 | Tall fra Egenrapport for 2020 - Ferskvannsresipient
653 | Karasjok | 4500 | Tall fra Egenrapport for 2020 - Ferskvannsresipient

## SFTL
Tettbebyggelsesid | Kommunenavn | SUM BOF 5 (pe) | Kommentar | Tettbebyggelser som er sammenkoblet
17-008-Stjørdalshalsen | Stjørdal | 27000 | Ifølge kommunen er det SARA som betjener Stjørdal tettbebyggelse, men ligger flere anlegg registrert på stjørdalshalsen i f-basen. Antall pe oppgitt her er for SARA
17-005-Meråker | Meråker | 10000 | Søkt om ny tillatelse. Nåværende belastning 6600 pe, fremskriving av pe maksukebelastning på 10 000
16-023-Røros | Røros | 11000 | pe maksuke 2020 iflg årsrapport driftsassistansen for Røros avløpsrenseanlegg
17-011-Levanger | Levanger | 27000 | pe maksuke 2020 iflg årsrapport driftsassistansen for Havna renseanelgg
17-002-Steinkjer | Steinkjer | 45000 | pe maksuke 2020 iflg årsrapport driftsassistansen for Løsberga. Flere anlegg som er registrert på tettbebyggelsen i f-basen, usikker på om det stemmer.
17-016-Verdalsøra | Verdal | 56000 | pe maksuke 2020 iflg årsrapport driftsassistansen for Ørin renseanlegg
16-021-Orkanger-Fannrem | Orkland | 31000 | pe maksuke 2020 iflg årsrapport driftsassistansen for Gammelosen renseanlegg. Planlegger utvidelse på sikt.
16-014-Oppdal | Oppdal | 9000 | pe maksuke 2020 iflg årsrapport driftsassistansen for Oppdal sentrum renseanlegg
16-025-Støren | Midtre Gauldal | 4000 | pe maksuke 2020 iflg årsrapport driftsassistansen for Moøya renseanlegg
17-003-Namsos | Namsos | 54000 | antall pe tilført fra egenrapport 2020 for Tiendeholmen. Flere små anlegg registrert på tettbebyggelsen i f-basen, usikker på om det stemmer.

## SFVT
Tettbebyggelsesid | Kommunenavn | SUM BOF 5 (pe) | Kommentar | Tettbebyggelser som er sammenkoblet
08-001 - Porsgrunn - Skien | Bamble, Porsgrunn og Skien | 97052 | Salen RA (Bamble), Knarrdalstrand RA (Porsgrunn), Heistad RA (Porsgrunn) og Elstrøm RA (Skien) | Disse fire renseanleggene er i samme tettbebyggelse. Porsgrunn og Skien avløpsnett går til Knarrdalstrand RA
07-005 - Tønsberg | Tønsberg og Færder | 173759 | Tønsberg renseanlegg. | Færder avløpsnett går til Tønsberg RA. 07-020 - Tjøme og 07-005- Tønsberg
07-007 - Larvik | Larvik | 56653 | Lillevik - renseanlegg
07-006- Sandefjord | Sandefjord | 79971 | Sandefjord renseanlegg | Hem i Larvik kommune hører til 07-006-Sandefjord og går til Sandefjord RA.
07-022 - Stokke | Sandefjord | 23983 | Vårnes avløpsrenseanlegg
07-004-Holmestrand | Holmestrand | 22354 | Holmestrand avløpsanlegg. Lersbryggen renseanlegg (Sande) er nedlagt og uten gyldig utslippstillatelse. | 07-004 -Holmestrand
07-001-Horten | Horten | 31131 | Falkensten renseanlegg
07-016 - Andebu | Sandefjord | 2619 | Andebu sentrum renseanlegg
08-003 Notodden | Notodden | 11775 | Ramsflog renseanlegg
08-006 - Kragerø | Kragerø | 11636 | Kragerø renseanlegg
08-009- Preststranda | Drangedal | 1824 | Prestestranda avløpsanlegg
08-012 - Ulefoss | Nome | 2473 | Søvitt renseanlegg
08-013 - Bø | Midt-Telemark | 6730 | Bø avløpsrenseanlegg
08-020 - Rjukan | Tinn | 5500 | Rjukan avløpsrenseanlegg
08-021 - Seljord | Seljord | 2786 | Seljord avløpsrenseanlegg
08-022- Vrådal | Kviteseid | 561 | Vrådal renseanlegg
08-025 - Fyresdal | Fyresdal | 1056 | Fyresdal avløpsrenseanlegg
08-028-Vågslid | Vinje | 659 | Vågslid reinseanlegg
08-029 - Rauland | Vinje | 2180 | Rauland avløpsrenseanlegg
08- 030- Kovstulheia Russmarken | Hjartdal | 1189 | Kovstulheia Russmarken avløpsrenseanlegg
06-001 - Drammen | Holmestrand | 0 | Boligfelt med 445 innbyggere i Holmestrand, avløpsnett til Drammen.